МЕНАЏМЕНТ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ 1. КОЛОКВИЈУМА

За оцену 6-7

[01.01]. Када дисциплина управљања пословним објектом добија своје савремене основе?

Почетком 20. века.

[01.02]. Наброј три нивоа управљања спортским објектом?

Стратегијски, Тактички, Оперативни.

[01.03]. Наброј најмање три силе које покрећу развој управљања спортским објектом?

1. Глобалне друштвене и научне промене,

2. Тржишна утакмица,

3. Утицај развоја ИТ сектора,

4. Утицај развоја сервиса и услуга на тржишту,

5. Утицај повећања трошкова физичких ресурса,

6. Утицај савременијих достигнућа на захтеве корисника и власника,

7. Утицај захтева очувања животне средине.

[01.04]. Наброј најмање три врсте инсталација у спортском објекту.

1. Систем водовода и канализације,

2. Систем инсталација јаке и слабе струје,

3. Механички системи,

4. HVAC систем: грејање, вентилација, кондиционирање ваздуха,

5. Систем контроле и надзора.

[01.05]. Наброј три врсте спортских објеката у античког Грчкој?

Палестре,  Гимназиони, Стадиони.

[02.01]. Наброј три основна питања која треба поставити на почетку изградње објекта?

Шта желимо? Шта нам треба? Шта можемо да приуштимо?

[02.02]. Наброј најмање три документа који се користе у изградњи спортског објекта.

1. Пословни план,

2. Финансијска анализа,

3. Трошковиник,

4. Временски план,

5. Пословни план,

6. Финансијска анализа.

[02.03]. Наброј најмање три извора финансирања изградње спортског објекта.

1. Приватни инвеститори,

2. Јавни инвеститори,

3. Комерцијални кредити и зајмови,

4. Дугорочни комерцијални уговори (продаја места, паркинга итд.),

5. Приходи од извора зелене енергије на објекту.

[03.01]. Наброј најмање три категорије спортских објеката према врсти корисника.

1. Деца, 2. Омладина, 3. Одрасли – професионални спортисти, 4. Одрасли – спорт и рекреација, 5.  Старе особе.

[03.02]. Наброј најмање три категорије спортских објеката према активности у њима:

1. Деца (до 3, од 3 до 6, од 6 до 7 година),

2. Школски узраст (од 7 до 11, од 11 до 14, од 14 до 18 година),

3. Студентски узраст (од 18 до 24 године),

4. Ваншколске ативности (од 11 до 14, од 14 до 18, од 18 до 4 године),

5. Врхунски спорт (школска омладина, запослена омпладина, становништво),

6. Медицинске сврхе (превентивне, терапеутске, рехабилитација),

7. Спорт у оквиру радних активности (војска, полиција, запослени итд.).

[03.03]. Наброј најмање три врсте застора спортског терена:

1. Трава, 2. Песак, 3. Шљака, 4. Бетон, 5. Асвалт, 6. Дрво, 7. Вештачки материјали.

[03.04]. Наведи поделу спортских терена према броју учесника у игри.

1. Појединачни, 2. Дуелни, 3. Колективни.

[04.01]. Наброј два питања која одређују капацитет спортског објекта?

Насеље на које је повезан спортски објекат,

Такмичарски ниво спортског клуба који га користи.

[04.02]. Наброј најмање три утицаја на положај централног терена спортског објекта?

1. Врста спорта који се на њему одвија,  2. Хемисфера на којој се налази,  3. Доба године у којој се највише користи,  4. Доба дана и локалних микроклиматских услова.

[04.03]. Наброј најмање три функционалне зоне на парцели спортског објекта.

Спортски терен, Гледалиште, Саобраћајне површине, Зелене површине, Површине резервисане за развој спортског објекта у будућности.

[05.01]. Наброј најмање три грађевинска материјала на спортском објекту.

Опека, Бетон, Дрво, Стакло, Челик, Алуминијум, Бакар, Олово, Цинк, Титанијум.

[05.02]. Наброј три елемента од којих се састоји осветљење спортског објекта.

Природног светла, Вештачког светла, Система за управљање.

[05.03]. Од ког места на спортском објекту почиње визуелна комуникација са корисником?

Од уласка посетиоца у објекат.

[05.04]. Која је улога детектора пожара у спортском објекту?

Да на време открију пожар и дојаве ватрогасцима.

[05.05]. Шта значи термин „Објекат доступан свима“?

"Објекат доступан свима" подразумева модификације објекта и уређаја у објекту како би их несметано могли да користе хендикепиране особе.

[06.05]. Наброј најмање три расхода у спортском објекту:

Чишћење објекта, Енергија, Одржавање, Комуналије, Безбедност, Сервис.

За оцену 8

[03.05]. Наброј најмање три групе спортских објеката према улози у насељу:

1. Дечија игралишта, 2. Школски спортски објекти, 3. Спортски центри,

4. Објекти за врхунски спорт.

[04.04]. Наброј три положаја где може у насељу бити лоциран спортски објекат:

1. У централној зони, 2. На периферији, 3. Ван насеља.

[04.05]. Наброј најмање три групе корисника којима се обезбеђују површине за паркирање:

Паркинг за гледаоце, Паркинг за играче, Паркинг за судије, Паркинг за ВИП особе, Паркинг за ТВ екипе, Паркинг за сервисна и доставна возила.

За оцену 9

[02.05]. Наброј најмање три фазе реализације пројекта изградње спортског објекта:

А. Почетна фаза.

Б. Израда Идејног пројекта.

В. Израда Главног пројекта.

Г. Фаза тендера.

Д. Фаза изградње објекта.

Ђ. Фаза преузимања објекта.

Е. Пробни рад објекта.

[06.02]. Наброј најмање три елемента који утичу на одређивање цене закупа простора:

1. Анализирати цену коју закупац може да прихвати.

2. Квалитет простора и услуге који се даје у закуп.

3. Површина закупљеног простора.

4. Опремљеност простора.

5. Слика у јавности која се добија пословањем у признатом објекту.

6. Контрола и предвидивост трошкова закупа.

[06.04]. Наведи најмање три од 6 RESCUE питања:

(R) Анализирај на који је начин организован посао,

(E) Истражи погодност постојећег објекта за пословање,

(S) Анализирај цену простора и користи најновија искуства,

(C) Критички анализирај стратегију коришћења простора,

(U) Установи стварне и жељене резултате управљања простором,

(E) Истражи захтеве, промене, очекивања и регулативу.

За оцену 10

[02.04]. Наброј најмање три питања која дефинише Пројектни задатак за изградњу објекта:

Одговор се налази у уџбенику на страни 35

[06.01]. Наброј најмање три смернице и стандарда за правилно управљање простором:

Одговор се налази у уџбенику на страни 87

[06.03]. Наведи најмање три питања која помажу у распореду положаја просторних јединица:

Одговор се налази у уџбенику на страни 91